合肥市建设工程监测中心有限责任公司

询价函

项目名称:市政、节能等实验室设备安装

招标单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

二○二二年九月

询 价 函

致各供应商：

合肥市建设工程监测中心有限责任公司为做好实验室调整工作，拟对部分实验室设备进行拆除、安装，现根据公司规定采用询价的方式进行公平、公正的竞价比选。

一、询价情况

1.项目名称：市政、节能等实验室设备安装

2.工程概况：根据公司检测所检测需要，对现有实验室按功能分区要求进行调整。涉及设备安装、拆卸、搬运、电气线路改造等。

3.项目预算：1.55万元

4.工程主要内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 原所属位置 | 工程内容 | 数量 | 备注 |
| 设备安装 | 原沥青混合料实验室 | 烘箱安装至新沥青混合料实验室 | 1台 | 拆卸，搬运，安装，，调试 |
| 车辙仪安装至新沥青混合料实验室 | 1台 | 拆卸，搬运，安装，，调试 |
| 成型机安装至新沥青混合料实验室 | 1台 | 拆卸，搬运，安装，，调试 |
| 马歇尔击实仪安装至新沥青混合料实验室 | 1台 | 拆卸，搬运，安装，，调试 |
| 混合料搅拌机安装至新沥青混合料实验室 | 1台 | 拆卸，搬运，安装，，调试 |
| 节能实验室 | 电子万能机50型安装至节能实验室2 | 1台 | 拆卸，搬运，安装，，调试 |
| 电子万能机100型安装至节能实验室2 | 1台 | 拆卸，搬运，安装，，调试 |
| 电子万能机200型安装至节能实验室2 | 1台 | 拆卸，搬运，安装，，调试 |
| 腻子干燥设备安装至节能实验室2 | 1台 | 拆卸，搬运，安装，，调试 |
| 不燃性试验仪安装至节能实验室2 | 1台 | 拆卸，搬运，安装，，调试 |
| 原钢筋反向弯曲实验室 | 岩石切割机安装至新钢筋反向弯曲实验室 | 1台 | 拆卸，搬运，安装，，调试 |
| 冲击试验机安装至新钢筋反向弯曲实验室 | 1台 | 拆卸，搬运，安装，，调试 |
| 弯曲试验机及附件安装至新钢筋反向弯曲实验室 | 1台 | 拆卸，搬运，安装，，调试 |
| 电气改造 | 新沥青混合料实验室 | 新沥青混合料实验室三相四线4台电源，烘箱和其他用电插座4个 | 1套 | 包工包料 |
| 节能实验室2 | 节能实验室2三相四线1台电源，电子万能3套，其他用电插座4个 | 1套 | 包工包料 |
| 暗室 | 电气线路改造 | 1套 |  |
| 钢筋反复弯曲实验室 | 电气线路改造 | 1套 |  |

备注：（1）具体工程内容及工程量以现场实测为准；

（1）付款方式：需求方验收合格后一次性付清；

（2）本次报价需包含货物、安装、搬运、清理、调试及备品备件发生的所有含税费用；

（3）按3％普通发票报价。

二、投标人资格要求

1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的企业法人并具有独立法人资格或依法登记注册的组织。

2.具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照,并具有有效期内的安全生产许可证，提供证书复印件。

3.具有履行合同所必需的专业技术能力。

三、服务要求：须按国家法律法规规章和三包规定提供服务，保证设备安装、搬运过程中不受损坏。

四、报价文件提交时间及询价原则

1.文件提交截止时间：2022年9月26日14:00前提交到合肥市建设工程监测中心有限责任公司三楼综合办，联系人：陈曦;联系电话：0551—63367263。

2.询价原则：最低价原则。

3.合同签订：待询价结果确定后，需方与中标单位签订合同。

附件一

**报 价 书 格 式**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 原所属位置 | 工程内容 | 数量 | 报价 |
| 设备安装 | 原沥青混合料实验室 | 烘箱安装至新沥青混合料实验室 | 1台 |  |
| 车辙仪安装至新沥青混合料实验室 | 1台 |
| 成型机安装至新沥青混合料实验室 | 1台 |
| 马歇尔击实仪安装至新沥青混合料实验室 | 1台 |
| 混合料搅拌机安装至新沥青混合料实验室 | 1台 |
| 节能实验室1 | 电子万能机50型安装至节能实验室2 | 1台 |  |
| 电子万能机100型安装至节能实验室2 | 1台 |
| 电子万能机200型安装至节能实验室2 | 1台 |
| 腻子干燥设备安装至节能实验室2 | 1台 |
| 不燃性试验仪安装至节能实验室2 | 1台 |
| 原钢筋反向弯曲实验室 | 岩石切割机安装至新钢筋反向弯曲实验室 | 1台 |  |
| 冲击试验机安装至新钢筋反向弯曲实验室 | 1台 |
| 弯曲试验机及附件安装至新钢筋反向弯曲实验室 | 1台 |
| 电气改造 | 新沥青混合料实验室 | 新沥青混合料实验室三相四线4台电源，烘箱和其他用电插座4个 | 1套 |  |
| 节能实验室2 | 节能实验室2三相四线1台电源，电子万能3套，其他用电插座4个 | 1套 |  |
| 暗室 | 电气线路改造 | 1套 |  |
| 钢筋反复弯曲实验室 | 电气线路改造 | 1套 |  |
| 金额合计 |  | | | |

注：报价含货物、运输费、施工、安装、拆卸、清理、调试、税费及所产生的劳务费等全部费用。

投标单位或个人（盖章 签名）：

日 期：

备注：请投标单位按以上格式认真填写，不得随意更改。