合肥市建设工程监测中心有限责任公司

询价函

项目名称:2023年8月份公司检测试验辅助材料采购

招标单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

二○二三年八月

**询 价 函**

致各供应商：

合肥市建设工程监测中心有限责任公司为做好公司检测试验辅助材料的采购工作，合理降低成本，现根据公司规定采用询价的方式进行公平、公正的竞价比选。

一、询价情况

1.项目名称：2023年8月份公司检测试验辅助材料采购

2.需求单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

3.询价项目品种、规格情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 钢筋样品流转车 | 1.长度120cm,宽度60cm,高度120cm;2.格子高10cm,宽15cm；3.8格\*7格 | 4辆 |  |
| 2 | ISO标砖砂 | 质保期内，含合格证 | 60袋 |  |
| 3 | 砌墙砖抗压强度试验用净浆材料 | 质保期内，含合格证 | 5袋 |  |
| 4 | 电动液压混凝土抗渗试件脱模机 | 1. 最大荷载200KN；
2. 适用于混凝土抗渗试件装模、脱模（试件尺寸：φ175\*φ185\*150mm）;
3. 活塞直径100mm;
4. 活塞最大行程270mm;
5. 电压380V
 | 1台 |  |
| 5 | 玻璃板 | 非钢化，尺寸100\*100\*5mm,边缘磨毛 | 50块 |  |
| 6 | 托盘 | 50cm\*60cm\*5cm,不锈钢材质 | 8个 |  |
| 7 | 密封圈 | 1. 内径10cm,外径11cm6个；
2. 内径10.5cm,外径11.5cm6个；
3. 用于抗渗仪 。
 | 12个 |  |
| 8 | 电动钢丝刷 | 1. 无线电钻1台，充电电池2块；
2. 钢丝扁刷2个（直径50mm/4层扁刷）；
3. 配备加长6角套筒扳手1个，扳手规格19\*200mm,套筒深度30mm
 | 1台 |  |
| 9 | 0.1%甲基橙溶液 | 100ml | 2瓶 |  |
| 10 | 1%酚酞溶液 | 100ml | 2瓶 |  |
| 11 | 耐高温石棉网 | 30\*30cm | 2片 |  |
| 12 | 混凝土抗压试模 | 100\*100\*100 | 30组 |  |
| 13 | 塑料漏斗 | 14\*12cm | 2个 |  |
| 14 | 普通硅酸盐水泥 | 杨春水泥P·O 42.5 | 200Kg |  |
| 15 | 碎石 | 粒径5-10mm | 600Kg |  |
| 16 | 粉煤灰 | F类一级 | 50kg |  |
| 17 | 硅灰 | SiO2含量≥98% | 40Kg |  |
| 18 | 成品SBS改性沥青  | I-D型，提供出厂报告 | 40Kg |  |
| 19 | SBR粉末状丁苯橡胶 | 粉末状 | 10kg |  |
| 20 | 玄武岩碎石 | 粒径5-10mm | 200kg |  |
| 21 | 玄武岩碎石 | 粒径10-15mm | 200kg |  |
| 22 | 聚酯纤维 | 长:8-10mm 直径10-20um，提供出厂报告 | 10kg |  |
| 23 | 河砂 | 粒径0-4mm，提供出厂报告 | 100kg |  |
| 24 | 石灰岩磨细的矿粉 | 粒径＜0.6mm，提供出厂报告 | 20kg |  |

备注：（1）付款方式：需求方验收合格后一次性付清；

（2）本次报价需包含货物制造、包装、仓储、运输、设备检定校准、安装、调试及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用；

 （3）**开增值税专用发票，按税前价格进行报价评选。**

二、投标人资格要求

投标公司必须是依法注册，具有独立法人资格的公司或其品牌授权委托的代理商/经销商。

三、服务要求

所提供商品必须安排免费送货至指定地点并提供安装服务，须按国家法律法规规章和三包规定提供服务。

四、报价文件提交时间及询价原则

1.文件提交截止时间：2023年8月10日14:00前提交到合肥市建设工程监测中心有限责任公司三楼综合办，联系人：陈曦;联系电话：0551—63367263。

2.询价原则：本次项目第一考虑因素为价格和服务，若出现价格相同时再根据物流配送及时性、结款账期等综合因素确定最终供应商，但不承诺仅限在一家单位采购（依据各商品报价择优采购）。

3.合同签订：待询价结果确定后，需方与中标单位签订购销合同。

附件一

报 价 书 格 式

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 钢筋样品流转车 |  |  |  |  |  |
| 2 | ISO标砖砂 |  |  |  |  |  |
| 3 | 砌墙砖抗压强度试验用净浆材料 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电动液压混凝土抗渗试件脱模机 |  |  |  |  |  |
| 5 | 玻璃板 |  |  |  |  |  |
| 6 | 托盘 |  |  |  |  |  |
| 7 | 密封圈 |  |  |  |  |  |
| 8 | 电动钢丝刷 |  |  |  |  |  |
| 9 | 0.1%甲基橙溶液 |  |  |  |  |  |
| 10 | 1%酚酞溶液 |  |  |  |  |  |
| 11 | 耐高温石棉网 |  |  |  |  |  |
| 12 | 混凝土抗压试模 |  |  |  |  |  |
| 13 | 塑料漏斗 |  |  |  |  |  |
| 14 | 普通硅酸盐水泥 |  |  |  |  |  |
| 15 | 碎石 |  |  |  |  |  |
| 16 | 粉煤灰 |  |  |  |  |  |
| 17 | 硅灰 |  |  |  |  |  |
| 18 | 成品SBS改性沥青  |  |  |  |  |  |
| 19 | SBR粉末状丁苯橡胶 |  |  |  |  |  |
| 20 | 玄武岩碎石 |  |  |  |  |  |
| 21 | 玄武岩碎石 |  |  |  |  |  |
| 22 | 聚酯纤维 |  |  |  |  |  |
| 23 | 河砂 |  |  |  |  |  |
| 24 | 石灰岩磨细的矿粉 |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |

注：报价含运输费、施工、安装、调试、检定校准、税费及所产生的劳务费等全部费用。

投标单位或个人（盖章 签名）：

日 期：

备注：请投标单位按以上格式认真填写，不得随意更改。