合肥市建设工程监测中心有限责任公司

询价函

项目名称:2022资质延期核查整改试验设备及辅材采购

招标单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

二○二二年三月

询 价 函

致各供应商：

合肥市建设工程监测中心有限责任公司为做好2022年资质延期核查整改试验设备及辅材采购工作，合理降低成本，现根据公司规定采用询价的方式进行公平、公正的竞价比选。

一、询价情况

1.项目名称：2022资质延期核查整改试验设备及辅材采购

2.需求单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

3.询价项目品种、规格情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 超声波对比试块RBJ-1 | 1. 钢管外径140mm，钢管壁厚10mm，弧长（圆弧凹槽长度）30mm，深度弧深（圆弧凹槽深度）1mm，弧宽（圆弧凹槽宽度）0.3mm，通孔直径3mm。 2. 钢管外径89mm，钢管壁厚8mm，弧长（圆弧凹槽长度）30mm，深度弧深（圆弧凹槽深度）0.8mm，弧宽（圆弧凹槽宽度）0.3mm，通孔直径3mm。 3. 钢管外径60mm，钢管壁厚5mm，弧长（圆弧凹槽长度）30mm，深度弧深（圆弧凹槽深度）0.5mm，弧宽（圆弧凹槽宽度）0.3mm，通孔直径3mm。 4. 试块应含有出厂检测报告 5. 试块应含有校准证书（盖有CNAS章），校准要求见后附 | 3块 | 需含cnas校准证书 |
| 2 | 超声波CSK-I Dj型试块 | 1. 试块应含有出厂检测报告 2. 试块应含有校准证书（盖有CNAS章），校准要求见后附 | 1块 | 需含cnas校准证书 |
| 3 | 大称量电子天平 | 最大称量：15kg;分度值0.1g | 1台 | 需含检定证书 |
| 4 | 电子天平 | 最大称量：15000g;分度值0.1g | 1台 | 需含检定证书 |
| 5 | 精密电子天平 | 最大称量：1000g;分度值0.01g | 1台 | 需含检定证书 |
| 6 | 沥青温度计 | 量程-50~1300℃；分度值0.1℃ | 2套 | 需含检定证书 |
| 7 | 玻璃温度计 | 量程50~100℃；分度值1℃ | 1根 | 需含检定证书 |
| 8 | 竹节温度计 | 量程0~300℃；分度值1℃ | 3根 | 需含检定证书 |
| 9 | 滴定管 | 量程0~50ml；分度值0.1ml | 1根 | 需含检定证书 |
| 10 | 高强螺栓扭力扳手 | M16、M20、M22、M24（转换接头） | 各规格2套 | 1.扭矩值180-950N/M;2.测值误差±3% |
| 11 | 一体式楼板测厚仪 | HC-HD90 | 1台 | 含检定证书 |

备注：（1）付款方式：需求方验收合格后一次性付清；

（2）本次报价需包含货物制造、包装、仓储、运输、设备检定校准、安装、调试及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用；

（3）按1％增值税专用发票报价。

二、投标人资格要求

投标公司必须是依法注册，具有独立法人资格的公司或其品牌授权委托的代理商/经销商。

三、服务要求

所提供商品必须安排免费送货至指定地点并提供安装服务，须按国家法律法规规章和三包规定提供服务。

四、报价文件提交时间及询价原则

1.文件提交截止时间：2022年3月29日14:00前提交到合肥市建设工程监测中心有限责任公司三楼综合办，联系人：陈曦;联系电话：0551—63367263。

2.询价原则：本次项目第一考虑因素为价格和服务，若出现价格相同时再根据物流配送及时性、结款账期等综合因素确定最终供应商，但不承诺仅限在一家单位采购（依据各商品报价择优采购）。

3.合同签订：待询价结果确定后，需方与中标单位签订购销合同。

附件一

报 价 书 格 式

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 超声波对比试块RBJ-1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 超声波CSK-I Dj型试块 |  |  |  |  |  |
| 3 | 大称量电子天平 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电子天平 |  |  |  |  |  |
| 5 | 精密电子天平 |  |  |  |  |  |
| 6 | 沥青温度计 |  |  |  |  |  |
| 7 | 玻璃温度计 |  |  |  |  |  |
| 8 | 竹节温度计 |  |  |  |  |  |
| 9 | 滴定管 |  |  |  |  |  |
| 10 | 高强螺栓扭力扳手 |  |  |  |  |  |
| 11 | 一体式楼板测厚仪 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | | | | | |

注：报价含运输费、施工、安装、调试、检定校准、税费及所产生的劳务费等全部费用。

投标单位或个人（盖章 签名）：

日 期：

备注：请投标单位按以上格式认真填写，不得随意更改。